## 8530_покупка
CВОДНЫЙ РЕЕСТР ЗАЯВОК НА ПОКУПКУ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ
Торговая сессия 31.07.2026 13914 - кабельно-проводниковая продукция на внутренний рынок
Наименование товара | Типоразмер | Марка | Стандарт | Валюта | Цена без НДС | Количество/объем | Единица измерения | Условия поставки | Условия оплаты | Дополнительная информация
Кабель волоконно-оптический | - | ИКБ-М4П-А24-8.0 | рассматриваются различные стандарты | BYN | 1.99 | 89390 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гомельский район | Оплата в течение 10 банковских дней по факту поставки | Волоконно-оптический кабель связи для прокладки в грунт. Допускаются аналоги различных марок и производитей. Тип волокон - одномодовый (G.652.D); Количество волокон - 24. Конструкция модульная; Тип сердечника - с диэлектрическим силовым элементом; Броня - стальные оцинкованные проволоки; Гидрофобный заполнитель. Оболочка – полиэтиленовая; Растягивающее усилие: - 8кН; Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм. не более 0,22 дБ/км; Температурный диапазон: от -40 °C до +50 °C; Минимальная температура прокладки до -10°C; Срок службы кабелей не менее 25 лет; Кабель поставляется следующими строительными длинами: 1 барабан-5,060км; 2 барабан-4,950км; 3барабан-5,680км; 4барабан-5,350км; 5барабан-4,620км; 6барабан-4,280км; 7барабан-5,730км; 8барабан-5,340км; 9барабан-5,590км; 10барабан-2,670км; 11барабан-4,330км; 12барабан-4,230км; 13барабан-5,190км; 14барабан-5,630км; 15барабан-4,450км; 16барабан-3,980км; 17барабан-4,360км; 18барабан-4,410км; 19барабан-3,540км; Продавец на всю кабельную продукцию предоставляет Покупателю: копию действующего сертификата; свидетельство об изготовлении и упаковочный лист, имеющие подписи специалистов ОТК изготовителя и заверенные штампом ОТК. В сопроводительных документах должна быть отражена информация, позволяющая идентифицировать кабельную продукцию, определить сроки её изготовления и её соответствие требованиям технических условий изготовителя. Маркировка и упаковка кабельной продукции должна соответствовать ГОСТ 18690-2012. Датой поставки считается дата подписания Покупателем товаросопроводительных документов и приёмки товаров Покупателем в соответствии с Положением о приемке товара по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03 сентября 2008 года № 1290. Базис поставки согласно терминам и определениям в соответствии с Регламентом биржевых торгов по секции металлопродукции в ОАО Белорусская универсальная товарная биржа, утвержденным Постановлением Правления ОАО Белорусская универсальная товарная биржа от 30.12.2005 № 8. Дополнительно после заключения договора Покупатель письменно уведомляет Продавца о конкретном месте поставки в пределах указанного района.
Кабель плоский для лифтов и подъемников | 18х0,75 | КПЛ | ТУ 3548-003-17512508-96 | BYN | 7 | 40000 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Могилев | Оплата в течение 60 банковских дней по факту поставки | Допускается ТУ 27.32.13-001-88837898-2020. Обязательное условие: наличие маркировки метража на оболочке кабеля , наличие маркировки жил.
Кабель силовой | 3х120/50 - 10 | ПвВнг(A)-LS | рассматриваются различные стандарты | BYN | 210 | 2063 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Жлобин | Оплата в течение 30 банковских дней по факту поставки | Гарантия 18 месяцев. Поставка из 7 кусков: 160м, 615м, 78м, 200м, 165м, 600м, 245м. Подписание договора по форме покупателя. 4. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ. 4.4. Гарантийный срок на товар, поставляемый по данному договору, составляет __ месяцев от даты поставки. Продавец обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в товаре, в течение гарантийного срока. Продавец не несет ответственность за ненадлежащее качество продукции, которое вызвано реальными неправильными условиями эксплуатации продукции. Транспортные расходы, связанные с заменой некачественной продукции, несет Продавец. Возврат продукции с устраненными дефектами либо поставка продукции взамен бракованной производится в срок не более срока поставки продукции согласно договору, от даты письменного уведомления Покупателя.4.5. В случае устранения дефектов продукции, на которую установлен гарантийный срок эксплуатации, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого продукция не использовалась из-за обнаруженных дефектов. При замене продукции в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 5.2. В случае нарушения сроков оплаты Покупатель уплачивает Продавецу пеню в размере 0,01% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты, но не более 3% от несвоевременно оплаченной суммы.5.3. Отсрочка (рассрочка) оплаты по договору, предоставляемая Покупателю, не является коммерческим займом, проценты с суммы, на уплату которой предоставлена отсрочка (рассрочка) отплаты, не взимаются.5.4. В случае письменного уведомления Продавцом о невозможности поставить товар (до срока поставки, после наступления срока поставки) Продавец уплачивает неустойку (штраф) в размере 10% стоимости не поставленного или недопоставленного товара.5.5. В случае поставки некачественного товара Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости некачественного товара.5.6. В случае просрочки возврата продукции с устраненными дефектами либо заменой ее на новую Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости, не замененной в срок продукции за каждый день просрочки возврата продукции.5.7. В случае недопоставки или несвоевременной поставки, невыборки или несвоевременной выборки товара, Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,01 % от стоимости не поставленного (несвоевременно поставленного), невыбранного (несвоевременно выбранного) товара за каждый день просрочки поставки или выборки товара, но не более 3% от стоимости несвоевременно поставленного товара. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Экономическом суде по месту нахождения ответчика. Стороны договорились, что до обращения в Экономический суд претензионный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок рассмотрения претензии составляет 30 календарных дней с даты их на следующие электронные адреса: Покупатель…, Продавец... ».
Кабель силовой | 3х120/35 - 10 | АПвПу2г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 30 | 7466 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Орша | Оплата в течение 30 банковских дней по факту поставки | Толеранс по длине не допускается.Протоколы испытаний лаборатории аккредитованной в Республике Беларусь на соответствие требованиям СТБ IEC 60502-2-2018 по пунктам 6.2, 7.2, 14.3, 10.1, 10.2, 16.2. Товар закупается для строительства объекта.
Кабель силовой | 3х120/25-10 | АПвПу2г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 43 | 2939 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Орша | Оплата в течение 30 банковских дней по факту поставки | Толеранс по длине не допускается.Протоколы испытаний лаборатории аккредитованной в Республике Беларусь на соответствие требованиям СТБ IEC 60502-2-2018 по пунктам 6.2, 7.2, 14.3, 10.1, 10.2, 16.2. Товар закупается для строительства объекта.
Кабель силовой | 3х120/25-10 | АПвПу2г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 35 | 3596 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Орша | Оплата в течение 30 банковских дней по факту поставки | Толеранс по длине не допускается.Протоколы испытаний лаборатории аккредитованной в Республике Беларусь на соответствие требованиям СТБ IEC 60502-2-2018 по пунктам 6.2, 7.2, 14.3, 10.1, 10.2, 16.2. Товар закупается для строительства объекта.
Кабель силовой | 3х150/70 - 10,00 кВ | АПвПу2г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 45 | 4700 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Минск | Оплата в течение 30 банковских дней по факту поставки | Толеранс по длине не допускается.Протоколы испытаний лаборатории аккредитованной в Республике Беларусь на соответствие требованиям СТБ IEC 60502-2-2018 по пунктам 6.2, 7.2, 14.3, 10.1, 10.2, 16.2. Товар закупается для строительства объекта.
Провод для полевой связи | 2х0,5 | ГСП | рассматриваются различные стандарты | BYN | 0.4 | 500000 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Речицкий район | Оплата в течение 10 банковских дней по факту поставки | Обязательные требования (формулировку не изменять): Провод геофизический сигнально-силовой полевой связи ГСП 2x0,5. Номинальное сечение жил, 0,5 мм. Число жил (многопроволочных) 2. Разрывное усилие, 392Н. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, 65 ОМ* км. Максимальный диаметр, 4,6 мм. Масса, 14-16 кг/км. Провод новый, не бывший в употреблении, дата изготовления не ранее 2026 года. Продукция должна иметь сертификат соответствия страны производителя. Участник, не являющийся производителем предлагаемой продукции, должен предоставить письмо предприятия-изготовителя, подтверждающее качество данной партии продукции. Наименование продукции в ТТН должно точно совпадать с наименованием в договоре. Закупаемый товар предназначен для его использования при взрывных работах в производстве и используется для опускания заряда взрывчатого вещества в скважину и передачи электрического импульса для его подрыва. Поставка в октябре 2026 года.