## 8530_покупка
CВОДНЫЙ РЕЕСТР ЗАЯВОК НА ПОКУПКУ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ
Торговая сессия 07.08.2026 14026 - кабельно-проводниковая продукция на внутренний рынок
Наименование товара | Типоразмер | Марка | Стандарт | Валюта | Цена без НДС | Количество/объем | Единица измерения | Условия поставки | Условия оплаты | Дополнительная информация
Кабель волоконно-оптический | - | ИКБ-М4П-А24-8.0 | рассматриваются различные стандарты | BYN | 2 | 89390 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гомельский район | Оплата в течение 10 банковских дней по факту поставки | Волоконно-оптический кабель связи для прокладки в грунт. Допускаются аналоги различных марок и производителей. Тип волокон - одномодовый (G.652.D); Количество волокон - 24. Конструкция модульная; Тип сердечника - с диэлектрическим силовым элементом; Броня - стальные оцинкованные проволоки; Гидрофобный заполнитель. Оболочка – полиэтиленовая; Растягивающее усилие: - 8кН; Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм. не более 0,22 дБ/км; Температурный диапазон: от -40 °C до +50 °C; Минимальная температура прокладки до -10°C; Срок службы кабелей не менее 25 лет; Кабель поставляется следующими строительными длинами: 1 барабан-5,060км; 2 барабан-4,950км; 3барабан-5,680км; 4барабан-5,350км; 5барабан-4,620км; 6барабан-4,280км; 7барабан-5,730км; 8барабан-5,340км; 9барабан-5,590км; 10барабан-2,670км; 11барабан-4,330км; 12барабан-4,230км; 13барабан-5,190км; 14барабан-5,630км; 15барабан-4,450км; 16барабан-3,980км; 17барабан-4,360км; 18барабан-4,410км; 19барабан-3,540км; Продавец на всю кабельную продукцию предоставляет Покупателю: копию действующего сертификата; свидетельство об изготовлении и упаковочный лист, имеющие подписи специалистов ОТК изготовителя и заверенные штампом ОТК. В сопроводительных документах должна быть отражена информация, позволяющая идентифицировать кабельную продукцию, определить сроки её изготовления и её соответствие требованиям технических условий изготовителя. Маркировка и упаковка кабельной продукции должна соответствовать ГОСТ 18690-2012. Датой поставки считается дата подписания Покупателем товаросопроводительных документов и приёмки товаров Покупателем в соответствии с Положением о приемке товара по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03 сентября 2008 года № 1290. Базис поставки согласно терминам и определениям в соответствии с Регламентом биржевых торгов по секции металлопродукции в ОАО Белорусская универсальная товарная биржа, утвержденным Постановлением Правления ОАО Белорусская универсальная товарная биржа от 30.12.2005 № 8. Дополнительно после заключения договора Покупатель письменно уведомляет Продавца о конкретном месте поставки в пределах указанного района.
Кабель силовой | 3х120/50 - 10 | ПвВнг(A)-LS | рассматриваются различные стандарты | BYN | 210 | 2063 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Жлобин | Оплата в течение 30 банковских дней по факту поставки | Гарантия 18 месяцев. Поставка из 7-ми кусков: 160м, 615м, 78м, 200м, 165м, 600м, 245м. Подписание договора по форме покупателя. 4. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ. 4.4. Гарантийный срок на товар, поставляемый по данному договору, составляет __ месяцев от даты поставки. Продавец обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в товаре, в течение гарантийного срока. Продавец не несет ответственность за ненадлежащее качество продукции, которое вызвано реальными неправильными условиями эксплуатации продукции. Транспортные расходы, связанные с заменой некачественной продукции, несет Продавец. Возврат продукции с устраненными дефектами либо поставка продукции взамен бракованной производится в срок не более срока поставки продукции согласно договору, от даты письменного уведомления Покупателя.4.5. В случае устранения дефектов продукции, на которую установлен гарантийный срок эксплуатации, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого продукция не использовалась из-за обнаруженных дефектов. При замене продукции в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 5.2. В случае нарушения сроков оплаты Покупатель уплачивает Продавецу пеню в размере 0,01% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты, но не более 3% от несвоевременно оплаченной суммы.5.3. Отсрочка (рассрочка) оплаты по договору, предоставляемая Покупателю, не является коммерческим займом, проценты с суммы, на уплату которой предоставлена отсрочка (рассрочка) отплаты, не взимаются.5.4. В случае письменного уведомления Продавцом о невозможности поставить товар (до срока поставки, после наступления срока поставки) Продавец уплачивает неустойку (штраф) в размере 10% стоимости не поставленного или недопоставленного товара.5.5. В случае поставки некачественного товара Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости некачественного товара.5.6. В случае просрочки возврата продукции с устраненными дефектами либо заменой ее на новую Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости, не замененной в срок продукции за каждый день просрочки возврата продукции.5.7. В случае недопоставки или несвоевременной поставки, невыборки или несвоевременной выборки товара, Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,01 % от стоимости не поставленного (несвоевременно поставленного), невыбранного (несвоевременно выбранного) товара за каждый день просрочки поставки или выборки товара, но не более 3% от стоимости несвоевременно поставленного товара. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Экономическом суде по месту нахождения ответчика. Стороны договорились, что до обращения в Экономический суд претензионный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок рассмотрения претензии составляет 30 календарных дней с даты их на следующие электронные адреса: Покупатель…, Продавец... ».
Кабель силовой | 3х150,0/25 - 10,0 кВ | АПВПУ2Г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 46.5 | 6430 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Брест | Оплата в течение 40 банковских дней по факту поставки | Кабель новый, поставка осуществляется партиями по заявкам покупателя. Ориентировочный график поставки: 1. 01-10 сентября 2026 г -2500 м; 2. 01-10 октября 2026 г - 2500 м; 3. 01-10 ноябрь 2026 г - 1430 м. Длины отрезков не менее 500 метров (12 отрезков), 430 метров (1 отрезок). Толеранс 0%. При поставке товара предоставляется паспорт качества, протокол испытаний кабеля, полученный в акредитованной лаборатории, сертификат (декларация) соответствия требованиям СТБ IEC 60502-2-2018. Кабель приобретается для целей строительства
Кабель силовой | 3х95/16 - 10 | АПВПУ2Г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 37.33 | 4002 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Берестовицкий район | Оплата в течение 20 банковских дней по факту поставки | кабели новые,со всеми паспортами и сертификатами,для строительства,кабель одножильный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полиэтилена, с продольной и поперечной герметизацией и медным экраном,номинальное напряжение 10кВ, с сечением токопроводящей жилы/экрана: 3х95/16мм2(ГОСТ 55025-2012 либо аналог госту) АПвПу2г-10
Провод неизолированный | 50/8 | АС | рассматриваются различные стандарты | BYN | 12 | 16050 | кг | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гомель | Оплата в течение 60 банковских дней по факту поставки | Отгрузку произвести в срок с 10 августа по 17 августа 2026 года.Рассматриваем ГОСТ 839-2019, ГОСТ 839-80 При поставке вся кабельно-проводниковая продукция должна сопровождаться протоколами испытаний аккредитованных испытательных лабораторий РБ на каждую поставляемую партию согласно действующему законодательству РБ. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять 5 (пять) лет. Поставляемая продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении и произведена в 2026 году и иметь сертификат качества.Транспортное средство, подаваемое под разгрузку барабанов с проводом, должно иметь ровный пол и открывающиеся борта (или быть с растентовкой /без тента) для обеспечения свободного доступа. При подаче ТС, не соответствующего требованиям, Покупатель вправе отказаться от разгрузки без штрафных санкций.
Провод неизолированный | 70/11 | АС | рассматриваются различные стандарты | BYN | 12 | 32800 | кг | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гомель | Оплата в течение 60 банковских дней по факту поставки | Отгрузку произвести в срок с 1 сентября по 08 сентября 2026 года.Рассматриваем ГОСТ 839-2019, ГОСТ 839-80 При поставке вся кабельно-проводниковая продукция должна сопровождаться протоколами испытаний аккредитованных испытательных лабораторий РБ на каждую поставляемую партию согласно действующему законодательству РБ. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять 5 (пять) лет. Поставляемая продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении и произведена в 2026 году и иметь сертификат качества.Транспортное средство, подаваемое под разгрузку барабанов с проводом, должно иметь ровный пол и открывающиеся борта (или быть с растентовкой /без тента) для обеспечения свободного доступа. При подаче ТС, не соответствующего требованиям, Покупатель вправе отказаться от разгрузки без штрафных санкций.
Провод обмоточный | 1,4х4,0 | ППиПК-1 | рассматриваются различные стандарты | BYN | 54.2 | 4400 | кг | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Могилев | Оплата в течение 30 банковских дней по факту поставки