## 9315_покупка
CВОДНЫЙ РЕЕСТР ЗАЯВОК НА ПОКУПКУ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ
Торговая сессия 10.04.2026 №13645 кабельно-проводниковая продукция на внутренний рынок
Наименование товара | Типоразмер | Марка | Стандарт | Валюта | Цена без НДС | Количество/объем | Единица измерения | Условия поставки | Условия оплаты | Дополнительная информация
Кабель силовой | 1х400/50 - 10 | АПвПуг | рассматриваются различные стандарты | BYN | 43 | 19335 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гродно | Оплата в течение 30 банковских дней по факту поставки | В обязательном порядке должны быть предоставлены протоколы испытаний (в т.ч на старение кабеля) каждого барабана кабеля в лаборатории акредитованной в БГЦА .
Кабель силовой | 1х240,0/50,0 - 10,00 кВ | АПвПу2г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 36.89 | 14295 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гродно | Оплата в течение 60 банковских дней по факту поставки | Кабель одножильный с изоляцией из сшитого полиэтилена 10 кВ, 50 Гц, категория В по МЭК60502, толщина изоляции не менее 3,4 мм, с усиленной оболочкой из полиэтилена с разделительным слоем из электропроводящей водоблокирующей ленты, в том числе: 417 м - 3 барабана,425 м - 3 барабана,460 м -3 барабана,463 м - 3 барабана, 500 м - 18 барабанов. При поставке вся кабельно-проводниковая продукция должна сопровождаться протоколами (актами) испытаний проведения входного контроля КПП аккредитованных в Национальной системе аккредитации испытательных лабораторий РБ на каждую поставляемую партию согласно действующему законодательству РБ (в том числе испытания на старение изоляции и горение). Кабельно-проводниковая продукция, не прошедшая входной контроль (испытания), в том числе испытания на старение изоляции, в испытательной лаборатории, аккредитованной в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь на испытания КПП, к прокладке не допускается и подлежит замене за счет Поставщика. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять 5 (пять) лет. Поставляемая продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении и произведена в 2025-2026 году и иметь сертификат качества.
Кабель силовой | 1х240,0/50,0 - 10,00 кВ | АПвПу2г | ТУ BY 300528652.015-2010 | BYN | 36.89 | 14295 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гродно | Оплата в течение 60 банковских дней по факту поставки | Кабель одножильный с изоляцией из сшитого полиэтилена 10 кВ, 50 Гц, категория В по МЭК60502, толщина изоляции не менее 3,4 мм, с усиленной оболочкой из полиэтилена с разделительным слоем из электропроводящей водоблокирующей ленты, в том числе: 417 м - 3 барабана,425 м - 3 барабана,460 м -3 барабана,463 м - 3 барабана, 500 м - 18 барабанов. При поставке вся кабельно-проводниковая продукция должна сопровождаться протоколами (актами) испытаний проведения входного контроля КПП аккредитованных в Национальной системе аккредитации испытательных лабораторий РБ на каждую поставляемую партию согласно действующему законодательству РБ (в том числе испытания на старение изоляции и горение). Кабельно-проводниковая продукция, не прошедшая входной контроль (испытания), в том числе испытания на старение изоляции, в испытательной лаборатории, аккредитованной в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь на испытания КПП, к прокладке не допускается и подлежит замене за счет Поставщика. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять 5 (пять) лет. Поставляемая продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении и произведена в 2025-2026 году и иметь сертификат качества.
Кабель силовой | 1х120,0/16 - 10,0 кВ | АПвПу2г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 15 | 18000 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Петриков | Предоплата 100% в течение 20 банковских дней с момента регистрации договора на бирже | Рассматриваются технические условия заводов изготовителей РБ И РФ, входной контроль, при поставке предоставить сертификат, паспорт, протокол испытаний
Кабель силовой | 1х240,0/50,0 - 10,00 кВ | АПВПУ2Г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 36.4 | 14295 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гродно | Оплата в течение 30 банковских дней по факту поставки | Кабель одножильный с изоляцией из сшитого полиэтилена 10 кВ, 50 Гц, категория В по МЭК60502, толщина изоляции не менее 3,4 мм, с усиленной оболочкой из полиэтилена с разделительным слоем из электропроводящей водоблокирующей ленты, в том числе: 417 м - 3 барабана, 425 м - 3 барабана, 460 м -3 барабана, 463 м - 3 барабана, 500 м - 18 барабанов При поставке вся кабельно-проводниковая продукция должна сопровождаться протоколами испытаний (в том числе испытания на старение изоляции и горение) аккредитованных испытательных лабораторий РБ на каждую поставляемую партию согласно действующему законодательству РБ. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять 5 (пять) лет. Поставляемая продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении и произведена в 2026 году
Кабель силовой | 1х240,0/50,0 - 10,00 кВ | АПВПУ2Г | ТУ BY 300528652.015-2010 | BYN | 36.89 | 14295 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гродно | Оплата в течение 60 банковских дней по факту поставки | Кабель одножильный с изоляцией из сшитого полиэтилена 10 кВ, 50 Гц, категория В по МЭК60502, толщина изоляции не менее 3,4 мм, с усиленной оболочкой из полиэтилена с разделительным слоем из электропроводящей водоблокирующей ленты, в том числе: 417 м - 3 барабана, 425 м - 3 барабана, 460 м -3 барабана, 463 м - 3 барабана, 500 м - 18 барабанов При поставке вся кабельно-проводниковая продукция должна сопровождаться протоколами испытаний (в том числе испытания на старение изоляции и горение) аккредитованных испытательных лабораторий РБ на каждую поставляемую партию согласно действующему законодательству РБ. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять 5 (пять) лет. Поставляемая продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении и произведена в 2026 году
Кабель силовой | 4х185,0 - 1,00 кВ | АВБШВ | рассматриваются различные стандарты | BYN | 36.16 | 8744 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Минский район | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | Максимальными намотками на барабаны.
Кабель силовой | 4х185,0 - 1,00 кВ | АВБШВ(А) | рассматриваются различные стандарты | BYN | 36.16 | 8744 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Минский район | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | Максимальными намотками на барабаны.
Кабель силовой | 4х185,0 - 1,00 кВ | АВБШВнг(А) | рассматриваются различные стандарты | BYN | 36.16 | 8744 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Минский район | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | Максимальными намотками на барабаны.
Кабель силовой | 4х185,0 - 1,00 кВ | АВБШвнг(А)-LS | рассматриваются различные стандарты | BYN | 36.16 | 8744 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Минский район | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | Максимальными намотками на барабаны.
Кабель силовой | 4х185,0 - 1,00 кВ | АВБбШв | рассматриваются различные стандарты | BYN | 36.16 | 8744 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Минский район | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | Максимальными намотками на барабаны.
Кабель силовой | 4х185,0 - 1,00 кВ | АВБбШвнг | рассматриваются различные стандарты | BYN | 36.16 | 8744 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Минский район | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | Максимальными намотками на барабаны.
Кабель силовой | 4х185,0 - 1,00 кВ | АВБбШвнг(A)-LS | рассматриваются различные стандарты | BYN | 36.16 | 8744 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Минский район | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | Максимальными намотками на барабаны.
Кабель силовой | 4х185,0 - 1,00 кВ | АВБбШвнг(А) | рассматриваются различные стандарты | BYN | 36.16 | 8744 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Минский район | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | Максимальными намотками на барабаны.
Провод неизолированный | 300/39 | АС | рассматриваются различные стандарты | BYN | 10.5 | 34700 | кг | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Житковичи | Оплата в течение 60 банковских дней по факту поставки | Рассматриваем ГОСТ 839-2019, ГОСТ 839-80 При поставке вся кабельно-проводниковая продукция должна сопровождаться протоколами испытаний аккредитованных испытательных лабораторий РБ на каждую поставляемую партию согласно действующему законодательству РБ. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять 5 (пять) лет. Поставляемая продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении и произведена в 2026 году и иметь сертификат качества. Отгрузку произвести в срок с 10 июня по 15 июня 2026 года.
Кабель силовой | 5х240,0 - 1,00 кВ | ВБШвнг(А)-LS | рассматриваются различные стандарты | BYN | 350 | 1480 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гомель | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | При получени Покупателем будут произведены испытания кабельной прдукции в аккредитованной лаборатории. В случае не прохождения испытаний Продавец оплачивает произведений испытаний и производит замену кабеля.
Кабель силовой | 5х185,0 - 1,00 кВ | ВБШвнг(А)-LS | рассматриваются различные стандарты | BYN | 280 | 510 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гомель | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | При получени Покупателем будут произведены испытания кабельной прдукции в аккредитованной лаборатории. В случае не прохождения испытаний Продавец оплачивает произведений испытаний и производит замену кабеля.