## Лист1
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
№ п/п | ГОСТ, нормаль, № чертежа | Наименование | Размеры, мм. | ед. изм | кол-во | Масса детали, кг | Общая масса, кг | Материал | КОД ТН ВЭД | Производитель | Цена за ед. без НДС,бел.руб. | Стоимость с НДС, бел.руб.
1 | СТБ 2270-2012 | ПИ-неподвижная опора (МЗИ) | Ст 500-219х6-2000/250 ОС315 | шт | 2 | 50 | 100 | Металл | 7307931900
2 | СТБ 2270-2012 | ПИ-неподвижная опора | Ст 500-219х6-2000 ОС315 | шт | 2 | 50 | 100 | Металл | 7307931900
3 | СТБ 2270-2012 | ПИ-неподвижная опора | Ст 500-219х6-2000 ОС315 | шт | 2 | 50 | 100 | Металл | 7307931900
4 | СТБ 2270-2012 | ПИ-неподвижная опора | Ст 500-219х6-2000 ОС315 | шт | 2 | 50 | 100 | Металл | 7307931900
5 | СТБ 2270-2012 | ПИ-неподвижная опора | Ст 500-219х6-2000 ОС315 | шт | 10 | 50 | 500 | Металл | 7307931900
6 | СТБ 2270-2012 | ПИ-неподвижная опора | Ст 500-219х6-2000 ОС315 | шт | 2 | 50 | 100 | Металл | 7307931900
7 | СТБ 2270-2012 | ПИ-неподвижная опора | Ст 500-219х6-2000 ОС315 | шт | 2 | 50 | 100 | Металл | 7307931900
8 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | Ст 90-219х6-300 ГОСТ 17375 (20)-1000 ОС315 | шт | 12 | 30 | 360 | 20 | 7307931100
9 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | Ст 90-219х6-300 ГОСТ 17375 (20)-1000/1300 ОС315 | шт | 64 | 30 | 1920 | 20 | 7307931100
10 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | (серия 5.903, вып.1-95 ч.1 ТС-582-07) Ст 30-219х6-300 ГОСТ 17375 (20)-1000 ОС315 | шт | 1 | 30 | 30 | 20 | 7307931100
11 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | (серия 5.903, вып.1-95 ч.1 ТС-582-07) Ст 30-219х6-300 ГОСТ 17375 (20)-1000/1200 ОС315 | шт | 1 | 30 | 30 | 20 | 7307931100
12 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | (серия 5.903, вып.1-95 ч.1 ТС-582-07 аналог ТС-583.000-003) Ст 10-219х6-300 ГОСТ 17375 (20)-1000 ОС315 | шт | 1 | 30 | 30 | 20 | 7307931100
13 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | (серия 5.903, вып.1-95 ч.1 ТС-582-07 аналог ТС-583.000-003) Ст 10-219х6-300 ГОСТ 17375 (20)-1000/1100 ОС315 | шт | 1 | 30 | 30 | 20 | 7307931100
14 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник воздушника с шаровым краном | (ТС-592 серия 5.903-13 (вып.1-95)) СТ 219х6-32х3 ТС-592 (20)-1500/700 ОС315/90 | шт | 2 | 30 | 60 | 20 | 7307939900
15 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | Ст 219х6 ГОСТ 10705-80 В(20) ОС315 | м | 1769 | 45 | 79605 | 20 | 7306307708
16 |  | Комплект заделки стыка | КЗС (Ц)-219/315 | шт | 278 | 3 | 834 | Пенополиуретан | 3926909709
17 |  | Муфта | (ОЦ)-315 (L=600) | шт | 278 | 1 | 278 | Металл | 3917400009
18 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | Ст 32х3 ГОСТ 10705 (20)-1500/1000 ПЭ90 | шт | 2 | 5.5 | 11 | 20 | 8481808199
19 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | Ст 76х3 ГОСТ 10705 (20)-1500/1100 ПЭ140 | шт | 2 | 11 | 22 | 20 | 8481808199
20 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент без вывода кабеля СОДК | Ст 32х3 ГОСТ 10705 В(20)-900/250 ПЭ90 | шт | 2 | 7 | 14 | 20 | 7307931900
21 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент без вывода кабеля СОДК | Ст 76х3 ГОСТ 10705 В(20)-900/250 ПЭ140 | шт | 2 | 21 | 42 | 20 | 7307931900
22 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ-БВК) | Ст 219х6 ГОСТ 10705 В(20)-1600/250 ПЭ315 | шт | 2 | 90 | 180 | 20 | 7307931900
23 | СТБ 2270-2012 | ПИ-неподвижная опора | Ст 500-219х6-2000 ПЭ315 | шт | 2 | 50 | 100 | Металл | 7306308000
24 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | Ст 90-219х6-300 ГОСТ 17375 (20)-1000 ПЭ315 | шт | 10 | 27.7 | 277 | 20 | 7307931100
25 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | Ст 90-219х6-300 ГОСТ 17375 (20)-1000/1300 ПЭ315 | шт | 8 | 27.7 | 221.6 | 20 | 7307931100
26 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | Ст 80-219х6-300 ГОСТ 17375 (20)-1000 ПЭ315 | шт | 2 | 27.7 | 55.4 | 20 | 7307931100
27 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод (МЗИ-БВК 3х1,5) | Ст 90-219х6-300 ГОСТ 17375 (20)-1000/1600/250 ПЭ315 | шт | 2 | 27.7 | 55.4 | 20 | 7307931100
28 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод (МЗИ-БВК 3х1,5) | Ст 90-219х6-300 ГОСТ 17375 (20)-1300/1600/250 ПЭ315 | шт | 2 | 27.7 | 55.4 | 20 | 7307931100
29 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент с выводом кабеля | Ст 219х6 ГОСТ 10705 В(20)-1500 ПЭ315 | шт | 4 | 60 | 240 | 20 | 7307931900
30 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | Ст 219х6-32х3 В(20)-отвод 45-32х3 ГОСТ 17375-1500/900/350 ПЭ315/90 | шт | 1 | 79 | 79 | 20 | 7307939900
31 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | Ст 219х6-32х3 В(20)-отвод 45-32х3 ГОСТ 17375-1500/1500/350 ПЭ315/90 | шт | 1 | 79 | 79 | 20 | 7307939900
32 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | Ст 219х6-76х3 В(20)-отвод 45-76х3 ГОСТ 17375-1500/900/350 ПЭ315/140 | шт | 1 | 79 | 79 | 20 | 7307939900
33 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | Ст 219х6-76х3 В(20)-отвод 45-76х3 ГОСТ 17375-1500/1500/350 ПЭ315/140 | шт | 1 | 79 | 79 | 20 | 7307939900
34 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба с усилениями | Ст 219х6 ГОСТ 10705-80 (20) ПЭ315(У) | м | 135 | 40 | 5400 | 20 | 7306307708
35 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | Ст 219х6 ГОСТ 10705-80 В(20) ПЭ315 | м | 510 | 40 | 20400 | 20 | 7306307708
36 |  | Комплект заделки стыка | КЗС (М)-219/315 | шт | 105 | 2.2 | 231 | Пенополиуретан | 3926909709
37 |  | Комплект заделки стыка | КЗС (М)-76/140 | шт | 4 | 0.98 | 3.92 | Пенополиуретан | 3926909709
38 |  | Комплект заделки стыка | КЗС (М)-32/90 | шт | 4 | 0.73 | 2.92 | Пенополиуретан | 3926909709
39 |  | Муфта термоусаживаемая | Т-315/600 | шт | 105 | 2.8 | 294 | Полиэтилен | 3917400009
40 |  | Муфта термоусаживаемая | Т-140/600 | шт | 4 | 0.8 | 3.2 | Полиэтилен | 3917400009
41 |  | Муфта термоусаживаемая | Т-90/600 | шт | 4 | 0.4 | 1.6 | Полиэтилен | 3917400009
42 |  | Манжета стенового ввода | СВ-315 | шт | 2 | 1.5 | 3 | Резина | 4016995709
43 |  | Манжета стенового ввода | СВ-140 | шт | 2 | 1 | 2 | Резина | 4016995709
44 |  | Манжета стенового ввода | СВ-90 | шт | 2 | 0.8 | 1.6 | Резина | 4016995709
| Итого | [5 empty] | 112210.04
1 | Поставляемый товар и его комплектующие должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными). Дата изготовления товара не ранее 01.01.2026.
2 | Поставляемый товар по физическим и техническим характеристикам должен соответствовать требованиям, указанным в спецификации, требованиям действующих в РБ технических нормативных правовых актов.
3 | Поставляемый товар должен быть обеспечен документацией на русском языке (копией, заверенной подписью и печатью):
- копией сертификата соответствия (декларации о соответствии) требованиям безопасности технического регламента РБ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность" (ТР 2009/013/BY либо ТР 2025/013/BY);
- копией сертификата соответствия (декларации о соответствии) ПИ-кранов шаровых требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования";
- копией сертификата соответствия ПИ-труб требованиям СТБ 2252-2012 "Трубы стальные, предварительно термоизолированные пенополиуретаном. Технические условия" с приложением документов о качестве на исходную стальную трубу и трубу-оболочку;
- копией сертификата соответствия ПИ-изделий требованиям СТБ 2270-2012 "Изделия стальные, предварительно термоизолированные пенополиуретаном. Общие технические условия" с приложением документов о качестве на исходные стальные фасонные изделия, запорную арматуру;
­ сертификатом (паспортом) качества (в случаях, установленных законодательством), паспортом предприятия-изготовителя с указанием гарантийных и послегарантийных обязательств установленного ТНПА РБ образца;
­ свидетельством об изготовлении деталей (элементов) трубопроводов от предприятия-изготовителя;
­ сведениями о допущенных отклонениях при изготовлении товара от требований СТБ 2252-2012 и СТБ 2270-2012.
4 | Гарантийный срок хранения ПИ-изделий - 3 года со дня изготовления, гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода ПИ-изделий в эксплуатацию, срок службы термоизоляции из жесткого пенополиуретана ПИ-изделий должен составлять не менее 30 лет. Гарантия предполагает безвозмездное устранение отказов и неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации Товара, а также замену его комплектующих (всего товара), вышедших из строя по причине поломки или преждевременного износа, являющихся следствием применения некачественных или несоответствующих условиям работы материалов, неудовлетворительного исполнения или неисправной конструкции.
5 | Торцы ППУ изоляции ПИ-труб и фасонных изделий должны быть защищены от намокания пленкой типа "Стрейч" (пищевая, статическая). Пленку необходимо наматывать с усилием в три-четыре слоя при этом один край пленки должен заходить на 150-200 мм на полиэтиленовую трубу оболочку, а второй край на 150 - 200 мм на стальную трубу.
6 | Погрузка товара в автомашины и другие транспортные средства должна производиться таким образом, чтобы была обеспечена удобная и безопасная строповка его при верхней либо боковой разгрузке.