## 9315_покупка
CВОДНЫЙ РЕЕСТР ЗАЯВОК НА ПОКУПКУ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ
Торговая сессия 15.07.2026 №13907 кабельно-проводниковая продукция на внутренний рынок
Наименование товара | Типоразмер | Марка | Стандарт | Валюта | Цена без НДС | Количество/объем | Единица измерения | Условия поставки | Условия оплаты | Дополнительная информация
Кабель силовой | 1х240,0/50,0 - 10,00 кВ | АПвПу2г | ТУ BY 300528652.080-2021 | BYN | 36 | 7905 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гродно | Оплата в течение 60 банковских дней по факту поставки | Кабель одножильный с изоляцией из сшитого полиэтилена 10 кВ, 50 Гц, категория В по МЭК60502, толщина изоляции не менее 3,4 мм, с усиленной оболочкой из полиэтилена с разделительным слоем из электропроводящей водоблокирующей ленты, в том числе: 6 барабанов по 500 м, 3 барабана по 330 м, 3 барабана по 405 м, 3 барабана по 400 м, 3 барабана по 500 м. При поставке вся кабельно-проводниковая продукция должна сопровождаться протоколами испытаний (актами) проведения входного контроля КПП аккредитованных в Национальной системе аккредитации испытательных лабораторий РБ на каждую поставляемую партию согласно действующему законодательству РБ (в том числе испытания на старение изоляции и горение). Кабельно-проводниковая продукция, не прошедшая входной контроль (испытания), в том числе испытания на старение изоляции, в испытательной лаборатории, аккредитованной в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь на испытания КПП, к прокладке не допускается и подлежит замене за счет Поставщика. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять 5 (пять) лет. Поставляемая продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении и произведена в 2026 году и иметь сертификат качества.
Кабель силовой | 3х120/25- 15 | АПвПу2г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 51.48 | 4783 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Могилев | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | Максимальными намотками на барабаны. Толеранс НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. При поставке товара предоставить паспорт, протокол испытаний КПП аккредитованной лаборатории Республики Беларусь.
Кабель силовой | 1х120/25-10 | АПвПу2г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 21.71 | 13335 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гродно | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | Поставка длинами (на барабанах Т16-20): 3 бар. по 1340 м; 1 бар. по 1500 м; 3 бар. по 923 м; 3 бар. по 917 м; 3 бар. по 765 м. Толеранс НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. При поставке товара предоставить паспорт, протокол испытаний КПП аккредитованной лаборатории Республики Беларусь на каждый барабан и протокол испытаний на старение изоляции на каждый барабан.
Кабель силовой | 1х120,0/25 - 10,0 кВ | АПвПу2г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 21.71 | 13335 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гродно | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | Поставка длинами (на барабанах Т16-20): 3 бар. по 1340 м; 1 бар. по 1500 м; 3 бар. по 923 м; 3 бар. по 917 м; 3 бар. по 765 м. Толеранс НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. При поставке товара предоставить паспорт, протокол испытаний КПП аккредитованной лаборатории Республики Беларусь на каждый барабан и протокол испытаний на старение изоляции на каждый барабан.