## 9315_покупка
CВОДНЫЙ РЕЕСТР ЗАЯВОК НА ПОКУПКУ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ
Торговая сессия 15.06.2026 №13855 кабельно-проводниковая продукция на внутренний рынок
Наименование товара | Типоразмер | Марка | Стандарт | Валюта | Цена без НДС | Количество/объем | Единица измерения | Условия поставки | Условия оплаты | Дополнительная информация
Кабель силовой | 1х70,0/16,0 - 15,00 кВ | АПвПу2г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 22.95 | 8835 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гомель | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | Максимальными намотками на барабаны. Толеранс НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Кабель силовой | 1х120,0/25 - 10,0 кВ | АПвПу2г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 23.87 | 11016 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гродно | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | Поставка длинами: 3 барабана (Т16-20) по 710 м, 3 барабана (Т16-20) по 801 м, 3 барабана (Т16-20) по 739 м, 3 барабана (Т16-20) по 520 м, 3 барабана (Т16-20) по 902 м. Толеранс НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. При поставке товара предоставить паспорт, протокол испытаний КПП аккредитованной лаборатории Республики Беларусь на каждый барабан и протокол испытаний на старение изоляции на каждый барабан.
Кабель силовой | 1х120/25-10 | АПвПу2г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 23.87 | 11016 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гродно | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | Поставка длинами: 3 барабана (Т16-20) по 710 м, 3 барабана (Т16-20) по 801 м, 3 барабана (Т16-20) по 739 м, 3 барабана (Т16-20) по 520 м, 3 барабана (Т16-20) по 902 м. Толеранс НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. При поставке товара предоставить паспорт, протокол испытаний КПП аккредитованной лаборатории Республики Беларусь на каждый барабан и протокол испытаний на старение изоляции на каждый барабан.
Кабель силовой | 1х120,0/35 - 10,0 кВ | АПвПу2г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 26.98 | 15990 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Минский район | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | Максимальными намотками на барабаны. Толеранс НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. При поставке товара предоставить паспорт, протокол испытаний КПП Минские кабельные сети на каждый барабан.
Кабель силовой | 3х120/25-10 | АПвПу2г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 56.64 | 4000 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Минский район | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | Максимальными намотками на барабаны. Толеранс НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. При поставке товара предоставить паспорт, протокол испытаний КПП Минские кабельные сети на каждый барабан.
Кабель силовой | 3х120,0/25 - 10,0 кВ | АПвПу2г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 56.64 | 4000 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Минский район | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | Максимальными намотками на барабаны. Толеранс НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. При поставке товара предоставить паспорт, протокол испытаний КПП Минские кабельные сети на каждый барабан.
Кабель силовой | 1х240,0/50,0 - 10,00 кВ | АПВПУ2Г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 32 | 13296 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гродно | Оплата в течение 60 банковских дней по факту поставки | Кабель одножильный с изоляцией из сшитого полиэтилена 10 кВ, 50 Гц, категория В по МЭК60502, толщина изоляции не менее 3,4 мм, с усиленной оболочкой из полиэтилена с разделительным слоем из электропроводящей водоблокирующей ленты, в том числе: 9 барабанов по 500 м. При поставке вся кабельно-проводниковая продукция должна сопровождаться протоколами испытаний (актами) проведения входного контроля КПП аккредитованных в Национальной системе аккредитации испытательных лабораторий РБ на каждую поставляемую партию согласно действующему законодательству РБ (в том числе испытания на старение изоляции и горение). Кабельно-проводниковая продукция, не прошедшая входной контроль (испытания), в том числе испытания на старение изоляции, в испытательной лаборатории, аккредитованной в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь на испытания КПП, к прокладке не допускается и подлежит замене за счет Поставщика. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять 5 (пять) лет. Поставляемая продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении и произведена в 2026 году и иметь сертификат качества.
Кабель силовой | 1х240,0/50,0 - 10,00 кВ | АПВПУ2Г | ТУ BY 300528652.080-2021 | BYN | 32 | 13296 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гродно | Оплата в течение 60 банковских дней по факту поставки | Кабель одножильный с изоляцией из сшитого полиэтилена 10 кВ, 50 Гц, категория В по МЭК60502, толщина изоляции не менее 3,4 мм, с усиленной оболочкой из полиэтилена с разделительным слоем из электропроводящей водоблокирующей ленты, в том числе:3 барабана по 437 м., 3 барабана по 495 м, 21 барабан по 500 м. При поставке вся кабельно-проводниковая продукция должна сопровождаться протоколами испытаний (актами) проведения входного контроля КПП аккредитованных в Национальной системе аккредитации испытательных лабораторий РБ на каждую поставляемую партию согласно действующему законодательству РБ (в том числе испытания на старение изоляции и горение). Кабельно-проводниковая продукция, не прошедшая входной контроль (испытания), в том числе испытания на старение изоляции, в испытательной лаборатории, аккредитованной в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь на испытания КПП, к прокладке не допускается и подлежит замене за счет Поставщика. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять 5 (пять) лет. Поставляемая продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении и произведена в 2026 году и иметь сертификат качества
Кабель силовой | 1х240,0/50,0 - 10,00 кВ | АПВПУ2Г | ТУ BY 300528652.080-2021 | BYN | 32 | 13000 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гродно | Оплата в течение 60 банковских дней по факту поставки | Кабель одножильный с изоляцией из сшитого полиэтилена 10 кВ, 50 Гц, категория В по МЭК60502, толщина изоляции не менее 3,4 мм, с усиленной оболочкой из полиэтилена с разделительным слоем из электропроводящей водоблокирующей ленты, в том числе:3 барабана по 437 м., 3 барабана по 495 м, 21 барабан по 500 м. При поставке вся кабельно-проводниковая продукция должна сопровождаться протоколами испытаний (актами) проведения входного контроля КПП аккредитованных в Национальной системе аккредитации испытательных лабораторий РБ на каждую поставляемую партию согласно действующему законодательству РБ (в том числе испытания на старение изоляции и горение). Кабельно-проводниковая продукция, не прошедшая входной контроль (испытания), в том числе испытания на старение изоляции, в испытательной лаборатории, аккредитованной в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь на испытания КПП, к прокладке не допускается и подлежит замене за счет Поставщика. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять 5 (пять) лет. Поставляемая продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении и произведена в 2026 году и иметь сертификат качества
Кабель силовой | 1х240,0/50,0 - 10,00 кВ | АПВПУ2Г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 32 | 13000 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гродно | Оплата в течение 60 банковских дней по факту поставки | Кабель одножильный с изоляцией из сшитого полиэтилена 10 кВ, 50 Гц, категория В по МЭК60502, толщина изоляции не менее 3,4 мм, с усиленной оболочкой из полиэтилена с разделительным слоем из электропроводящей водоблокирующей ленты, в том числе:3 барабана по 437 м., 3 барабана по 495 м, 21 барабан по 500 м. При поставке вся кабельно-проводниковая продукция должна сопровождаться протоколами испытаний (актами) проведения входного контроля КПП аккредитованных в Национальной системе аккредитации испытательных лабораторий РБ на каждую поставляемую партию согласно действующему законодательству РБ (в том числе испытания на старение изоляции и горение). Кабельно-проводниковая продукция, не прошедшая входной контроль (испытания), в том числе испытания на старение изоляции, в испытательной лаборатории, аккредитованной в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь на испытания КПП, к прокладке не допускается и подлежит замене за счет Поставщика. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять 5 (пять) лет. Поставляемая продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении и произведена в 2026 году и иметь сертификат качества
Кабель волоконно-оптический | 48 | ВОК | рассматриваются различные стандарты | BYN | 2900 | 130 | км | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Минск | Оплата в течение 10 банковских дней по факту поставки | ВОК с ЦСЭ - стеклопластик в грунте (G.652. D) рассматриваются аналоги (НЕ КОПИРОВАТЬ ЭТУ ФРАЗУ!), соответствующие техническим требованиям, согласно Приложению ВОК48. Участник обязан заявить о соответствии предлагаемой продукции техническим требованиям, указанным в Приложении ВОК48 Договор заключается по предложенной форме покупателя согласно Приложению 7. Поставщик на момент поставки первой партии кабеля обязуется предоставить протокол испытаний на один из барабанов поставляемого количества кабеля.