## Лист1
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 5 | СПЕЦИФИКАЦИЯ № 5
№ п/п | ГОСТ, нормаль, № чертежа | Наименование | Размеры, мм | ед. изм | кол-во | Масса детали, кг | Общая масса, кг | Материал | КОД ТН ВЭД | Производитель | Цена за ед. без НДС бел.руб | Стоимость с НДС, бел.руб.
1 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент с выводом кабеля NYM 5х1,5 (L=10м) | 325х6,0 ГОСТ 10705-80 (20)-1500-ПЭ 450 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 92.7 | 185.4 | 20 | 7306 30 800 0
2 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-325х7,0-450 ГОСТ 17375 (20)-1000-ПЭ 450 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 123.8 | 247.6 | 20 | 7307 93 110 0
3 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 325х10,0 (6,0)-273х8,0 (6,0) ТС 588.000-044 (20)-отвод 45-273х8,0 ГОСТ 17375-2000/1300/650-ПЭ 450/400 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 182.1 | 364.2 | 20 | 7307 93 190 0
4 | СТБ 2270-2012 | ПИ-переход | К-2-325х8,0 (6,0)-219х7,0 (6,0) ГОСТ 17378 (20)-1500-ПЭ 450/315 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 76.1 | 152.2 | 20 | 7307 93 190 0
5 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой с редуктором | 219х6,0 ГОСТ 10705-В (20)-1500/1100-ПЭ 315 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной DN 200, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с герметичным редуктором, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник, с металлической заглушкой изоляции на штоке (высота штока с редуктором = 1100 мм) | шт. | 2 | 114.9 | 229.8 | 20 | 8481 80 819 9
6 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-219х7,0 (6,0) -300 ГОСТ 17375 (20)-1000-ПЭ 315 СТБ 2270-2012 | шт. | 4 | 79.6 | 318.4 | 20 | 7307 93 110 0
7 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-219х7,0 (6,0)-300 ГОСТ 17375 (20)-1000х2000-ПЭ 315 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 79.6 | 159.2 | 20 | 7307 93 110 0
8 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-219х7,0 (6,0)-300 ГОСТ 17375 (20)-2300х1000-ПЭ 315 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 57.1 | 114.2 | 20 | 7307 93 110 0
9 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 85 | 95-219х7,0 (6,0)-300 ГОСТ 17375 (20)-2400х1000-ПЭ 315 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 56.4 | 112.8 | 20 | 7307 93 110 0
10 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-219х7,0 (6,0)-300 ГОСТ 17375 (20)-2000х1500-ПЭ 315 СТБ 2270-2012 | шт. | 5 | 69.7 | 348.5 | 20 | 7307 93 110 0
11 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 219х9,0 (6,0)-133х6,0 (4,0) ТС 588.000-028 (20)-отвод 45-133х5,0 ГОСТ 17375-1500/1000/400-ПЭ 315/225 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 75.1 | 150.2 | 20 | 7307 93 190 0
12 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент с выводом кабеля NYM 5х1,5 (L=10м) | 219х6,0 ГОСТ 10705-80 (20)-1500-ПЭ 315 СТБ 2270-2012 | шт. | 4 | 59.4 | 237.6 | 20 | 7306 30 800 0
13 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 219х9,0 (6,0)-108х5,0 (4,0) ТС 588.000-027 (20)-отвод 45-108х5,0 ГОСТ 17375-1500/900/400-ПЭ 315/200 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 72.1 | 72.1 | 20 | 7307 93 190 0
14 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 219х9,0 (6,0)-108х5,0 (4,0) ТС 588.000-027 (20)-отвод 45-108х5,0 ГОСТ 17375-1500/1500/400-ПЭ 315/200 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 72.1 | 72.1 | 20 | 7307 93 190 0
15 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 219х9,0 (6,0)-76х4,5 (3,5) ТС 588.000-025 (20)-отвод 45-76х4,5 ГОСТ 17375-1500/900/350-ПЭ 315/140 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 67.1 | 67.1 | 20 | 7307 93 190 0
16 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 219х9,0 (6,0)-76х4,5 (3,5) ТС 588.000-025 (20)-отвод 45-76х3,5 ГОСТ 17375-1500/750/350-ПЭ 315/140 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 67.1 | 67.1 | 20 | 7307 93 190 0
17 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 219х9,0 (6,0)-57х4,5 (3,5) ТС 592-071 (20)-отвод 45-57х4,5 ГОСТ 17375-1500/900/350-ПЭ 315/125 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 65.2 | 65.2 | 20 | 7307 93 190 0
18 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 219х9,0 (6,0)-57х4,5 (3,5) ТС 592-071 (20)-отвод 45-57х4,5 ГОСТ 17375-1500/700/350-ПЭ 315/125 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 65.2 | 65.2 | 20 | 7307 93 190 0
19 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 219х9,0 (6,0)-38х4,0 ТС 592-051 (20)-отвод 45-38х5,0 ГОСТ 17375-1500/700/350-ПЭ 315/110 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 63.5 | 63.5 | 20 | 7307 93 190 0
20 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 219х9,0 (6,0)-38х4,0 ТС 592-051 (20)-отвод 45-38х5,0 ГОСТ 17375-1500/900/350-ПЭ 315/110 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 63.5 | 63.5 | 20 | 7307 93 190 0
21 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 75 | 75-219х7,0-300 ГОСТ 17375 (20)-1000-ПЭ 315 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 79.6 | 159.2 | 20 | 7307 93 110 0
22 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 80 | 80-219х7,0-300 ГОСТ 17375 (20)-1000х3000-ПЭ 315 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 159.2 | 318.4 | 20 | 7307 93 110 0
23 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 38х4,0 ГОСТ 10705-В (20)-1500/1600-ПЭ 110 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник не менее 27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт. | 2 | 18.4 | 36.8 | 20 | 8481 80 819 9
24 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент МЗИ | 38х4,0 ГОСТ 10705-В (20)-2200/200-ПЭ 110 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 12.2 | 24.4 | 20 | 7306 30 770 8
25 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 325х6,0 ГОСТ 10705-80-В(20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ 450 СТБ 2252-2012 | м.п. | 24 | 62.19 | 1492.56 | 20 | 7306 30 800 0
26 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 219х6,0 ГОСТ 10705-80-В(20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ 315 СТБ 2252-2012 | м.п. | 420 | 39.31 | 16510.2 | 20 | 7306 30 800 0
27 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба с усилениями | 219х6,0 ГОСТ 10705-80-В(20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ 315 СТБ 2252-2012 | м.п. | 36 | 39.31 | 1415.16 | 20 | 7306 30 800 0
28 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Э)325/450 | шт. | 12 | 10.45 | 125.4 | Пенополиуретан | 3917
29 |  | Термоусаживаемая муфта | 450(Э) | шт. | 12 | 6.14 | 73.68 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
30 | ТУ 3441-008-70843705-2008 | Лента сварная | 450 | шт. | 24 | 0.35 | 8.4 | Медь | 7409 11 000 0
31 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)219/315 | шт. | 120 | 4.37 | 524.4 | Пенополиуретан | 3917
32 |  | Термоусаживаемая муфта | 315(Э) | шт. | 120 | 3.01 | 361.2 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
33 | ТУ 3441-008-70843705-2008 | Лента сварная | 315 | шт. | 240 | 0.12 | 28.8 | Медь | 7409 11 000 0
34 | ГОСТ 18251-87 | Лента клейкая малярная | на бумажной основе 50 м - 48 мм | шт. | 25 | 0.21 | 5.25 | Бумага | 4811 41
35 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Мат компенсационный для трубы Ø325/450 | МК 5.0-1000х550х40 | шт. | 2 | 0.43 | 0.86 | Полиэтилен | 3926 90
36 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Мат компенсационный для трубы Ø273/400 | МК 5.0-1000х500х40 | шт. | 4 | 0.43 | 1.72 | Полиэтилен | 3926 90
37 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Мат компенсационный для трубы Ø219/315 | МК 5.0-1000х415х40 | шт. | 231 | 0.43 | 99.33 | Полиэтилен | 3926 90
38 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Мат компенсационный для трубы Ø133/225 | МК 5.0-1000х325х40 | шт. | 4 | 0.43 | 1.72 | Полиэтилен | 3926 90
39 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Мат компенсационный для трубы Ø57/125 | МК 5.0-1000х225х40 | шт. | 4 | 0.43 | 1.72 | Полиэтилен | 3926 90
40 | ТУ РБ 37526406.001-100 | Мат компенсационный для трубы Ø38/110 | МК 5.0-1000х210х40 | шт. | 4 | 0.43 | 1.72 | Полиэтилен | 3926 90
41 |  | Опора скользящая хомутовая (с плоским основанием) | ОпСк-450, для ПИ-труб Ду-325/450 в комплекте с паронитом ПОН | шт. | 8 | 4.4 | 35.2 | Сталь | 7326
42 |  | Опора скользящая хомутовая (с плоским основанием) | ОпСк-315, для ПИ-труб Ду-219/315 в комплекте с паронитом ПОН | шт. | 40 | 4.4 | 176 | Сталь | 7326
43 |  | Лента сигнальная | (контрольная лента с предупреждающим текстом - "Внимание! Тепловые сети") | м.п. | 460 | 0.01 | 4.6 | Полиэтилен | 3919 10 120 0
44 | ТУ BY 700360916.001-2012 | Манжета стенового ввода | СВ-110 | шт. | 2 | 0.45 | 0.9 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
45 | ТУ BY 700360916.001-2012 | Манжета стенового ввода | СВ-450 | шт. | 4 | 0.45 | 1.8 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
46 | ТУ BY 700360916.001-2012 | Манжета стенового ввода | СВ-315 | шт. | 14 | 0.45 | 6.3 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
47 | ГОСТ 10704-91 | Труба стальная электросварная (гильза) | Ø530х7,0мм, L=0,2 м | шт. | 4 | 9.44 | 37.76 | Сталь | 7306
48 | ГОСТ 10704-91 | Труба стальная электросварная (гильза) | Ø426х7,0мм, L=0,2 м | шт. | 14 | 9.44 | 132.16 | Сталь | 7306
49 | ГОСТ 10704-91 | Труба стальная электросварная (гильза) | Ø219х6,0мм, L=0,2 м | шт. | 2 | 9.44 | 18.88 | Сталь | 7306
50 | ГОСТ 10704-91 | Футляр из стальной трубы из двух половинок (для сущ. газопровода) | стальная труба Ø219х6,0 L=5,5м. ГОСТ-10704-91 | шт | 1 | 173.36 | 173.36 | Сталь | 7306
51 |  | Ковер | Корпус: труба 325х6 ГОСТ 10704-90/В-20 ГОСТ 10705-80 L=495 мм, крышка: лист 12х310 ГОСТ 19903-74/С39 ГОСТ 27772-88 | шт. | 3 | 38.3 | 114.9 | Сталь | 8537 10
52 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)38/110 | шт. | 4 | 0.8 | 3.2 | Пенополиуретан | 3917
53 |  | Термоусаживаемая муфта | 110(Т) | шт. | 4 | 0.53 | 2.12 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
54 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-273х7,0 (6,0)-375 ГОСТ 17375 (20)-1000х1700-ПЭ 400 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 143.6 | 287.2 | 20 | 7307 93 110 0
55 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой с редуктором | 273х6,0 ГОСТ 10705-80-В (20)-1500/700 - ПЭ 400 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной DN 250, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с герметичным редуктором, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник, с металлической заглушкой изоляции на штоке крана (высота штока с редуктором - 700мм) | шт. | 2 | 149.2 | 298.4 | 20 | 8481 80 819 9
56 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-273х7,0 (6,0)-375 ГОСТ 17375 (20)-1000х1500-ПЭ 400 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 133 | 266 | 20 | 7307 93 110 0
57 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 273х7,0 (6,0)-38х4,0 ТС 592-052 (20)-отвод 45-38х5,0 ГОСТ 17375-2000/1000/400-ПЭ 400/110 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 111 | 222 | 20 | 7307 93 190 0
58 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент с выводом кабеля NYM 5х1,5 (L=10м) | 273х6,0 ГОСТ 10705-80 (20)-1500-ПЭ 400 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 79.8 | 159.6 | 20 | 7306 30 800 0
59 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 273х6,0 ГОСТ 10705-80-В(20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ 400 СТБ 2252-2012 | м.п. | 12 | 52.03 | 624.36 | 20 | 7306 30 800 0
60 |  | Опора скользящая хомутовая (с плоским основанием) | ОпСк-400, для ПИ-труб Ду-273/400 в комплекте с паронитом ПОН | шт. | 12 | 4.4 | 52.8 | Сталь | 7326
61 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Э)273/400 | шт. | 14 | 9.3 | 130.2 | Пенополиуретан | 3917
62 |  | Термоусаживаемая муфта | 400(Э) | шт. | 14 | 4.91 | 68.74 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
63 | ТУ 3441-008-70843705-2008 | Лента сварная | 400 | шт. | 28 | 0.15 | 4.2 | Медь | 7409 11 000 0
64 | ТУ BY 700360916.001-2012 | Манжета стенового ввода | СВ-400 | шт. | 4 | 0.45 | 1.8 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
65 | ГОСТ 10704-91 | Труба стальная электросварная (гильза) | Ø530х7,0мм, L=0,2 м | шт. | 4 | 18 | 72 | Сталь | 7306
66 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-133х5,0 (4,0) ГОСТ 17375 (20)-1000-ПЭ 225 СТБ 2270-2012 | шт. | 4 | 35 | 140 | 20 | 7307 93 110 0
67 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 133х4,0 ГОСТ 10705-В (20)-1500/800-ПЭ 225 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник не менее 27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт. | 2 | 56.8 | 113.6 | 20 | 8481 80 819 9
68 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент с выводом кабеля NYM 5х1,5 (L=10м) | 133х4,0 ГОСТ 10705-80 (20)-1500-ПЭ 225 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 26.1 | 52.2 | 20 | 7306 30 770 8
69 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 133х4,0 ГОСТ 10705-80-В(20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ 225 СТБ 2252-2012 | м.п. | 24 | 17.12 | 410.88 | 20 | 7306 30 770 8
70 |  | Ковер для шарового крана | Корпус: труба 325х6 ГОСТ 10704-90/В-20 ГОСТ 10705-80 L=495 мм, крышка: лист 12х310 ГОСТ 19903-74/С39 ГОСТ 27772-88 | шт. | 2 | 36.8 | 73.6 | Сталь | 8537 10
71 |  | Труба полиэтиленовая | ПЭ80 SDR 21 Ду250х11,9 | м.п. | 1.5 | 5.23 | 7.85 | Полиэтилен | 3917
72 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)133/225 | шт. | 13 | 2.49 | 32.37 | Пенополиуретан | 3917
73 |  | Термоусаживаемая муфта | 225(Т) | шт. | 13 | 1.53 | 19.89 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
74 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Мат компенсационный | МК 5.0-1000х325х40 | шт. | 8 | 0.43 | 3.44 | Полиэтилен | 3926 90
75 |  | Опора скользящая хомутовая (с плоским основанием) | ОпСк-225, для ПИ-труб Ду-133/225 в комплекте с паронитом ПОН | шт. | 6 | 4.4 | 26.4 | Сталь | 7326
76 |  | Лента сигнальная | (контрольная лента с предупреждающим текстом - "Внимание! Тепловые сети") | м.п. | 22 | 0.01 | 0.22 | Полиэтилен | 3919 10 120 0
77 | ТУ BY 700360916.001-2012 | Манжета стенового ввода | СВ-225 | шт. | 4 | 0.45 | 1.8 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
78 | ГОСТ 10704-91 | Труба стальная электросварная (гильза) | Ø325х6,0мм, L=0,2 м | шт. | 4 | 9.44 | 37.76 | Сталь | 7306
79 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 108х4,0 ГОСТ 10705-В (20)-1500/800-ПЭ 200 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник не менее 27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт. | 2 | 47.7 | 95.4 | 20 | 8481 80 819 9
80 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-108х5,0 (4,0)-150 ГОСТ 17375 (20)-2000х1000-ПЭ 200 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 20.4 | 40.8 | 20 | 7307 93 110 0
81 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-108х5,0 (4,0)-150 ГОСТ 17375 (20)-3800х2000-ПЭ 200 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 20.8 | 20.8 | 20 | 7307 93 110 0
82 | СТБ 2270-2012 | ПИ-неподвижная опора | 190-108х4,0-2000-ПЭ 200 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 42.4 | 84.8 | 20 | 7306 30 770 8
83 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент МЗИ-ТВК с выводом кабеля NYM 3х1,5 (L=5м) | 108х4,0 ГОСТ 10705-В (20)-2200/200-ПЭ 200 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 34.5 | 69 | 20 | 7306 30 770 8
84 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-108х5,0 (4,0)-150 ГОСТ 17375 (20)-3500х2000-ПЭ 200 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 21.4 | 21.4 | 20 | 7307 93 110 0
85 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)108/200 | шт. | 10 | 2.07 | 20.7 | Пенополиуретан | 3917
86 |  | Термоусаживаемая муфта | 200(Т) | шт. | 10 | 1.25 | 12.5 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
87 |  | Опора скользящая хомутовая (с плоским основанием) | ОпСк-200, для ПИ-труб Ду-108/200 в комплекте с паронитом ПОН | шт. | 11 | 4.4 | 48.4 | Сталь | 7326
88 | ТУ BY 700360916.001-2012 | Манжета стенового ввода | СВ-200 | шт. | 4 | 0.45 | 1.8 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
89 | ГОСТ 10704-91 | Труба стальная электросварная (гильза) | Ø325х6,0мм, L=0,6 м | шт. | 2 | 9.44 | 18.88 | Сталь | 7306
90 | ГОСТ 10704-91 | Труба стальная электросварная | Ø108х4,0мм | м.п. | 5.4 | 10.25 | 55.35 | Сталь | 7306
91 | Серия 5.903-13 в.8 | Опора скользящая приварная | ТС 623.000-06 Дн=108 | шт. | 4 | 4.4 | 17.6 | Сталь | 7326
92 | ГОСТ 17375-2001 | Отвод крутоизогнутый 90° 2 | 108х5,0 | шт. | 4 | 27 | 108 | 20 | 7307231000
93 | ГОСТ 17375-2001 | Отвод крутоизогнутый 15° 2 | 108х5,0 | шт. | 2 | 27 | 54 | 20 | 7307231000
94 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-76х4,5 (3,5)-97,5 ГОСТ 17375 (20)-1000-ПЭ 140 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 17.2 | 34.4 | 20 | 7307 93 110 0
95 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-76х4,5 (3,5)-97,5 ГОСТ 17375 (20)-1000х2600-ПЭ 140 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 31 | 31 | 20 | 7307 93 110 0
96 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 76х3,5 ГОСТ 10705-В (20)-1500/1000-ПЭ 140 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник не менее 27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт. | 2 | 32.9 | 65.8 | 20 | 8481 80 819 9
97 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-76х4,5 (3,5)-97,5 ГОСТ 17375 (20)-1000х3100-ПЭ 140 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 35.3 | 35.3 | 20 | 7307 93 110 0
98 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 МЗИ-ТВК с выводом кабеля NYM 3х1,5 (L=10м) | 90-76х4,5 (3,5)-97,5 ГОСТ 17375 (20)-1000х2000-ПЭ 140 СТБ 2270-2012 (МЗИ-ТВК со стороны плеча 1000 мм) | шт. | 2 | 25.8 | 51.6 | 20 | 7307 93 110 0
99 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)76/140 | шт. | 8 | 1.23 | 9.84 | Пенополиуретан | 3917
100 |  | Термоусаживаемая муфта | 140(Т) | шт. | 8 | 0.81 | 6.48 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
101 |  | Опора скользящая хомутовая (с плоским основанием) | ОпСк-140, для ПИ-труб Ду-76/140 в комплекте с паронитом ПОН | шт. | 6 | 4.4 | 26.4 | Сталь | 7326
102 | ТУ BY 700360916.001-2012 | Манжета стенового ввода | СВ-140 | шт. | 4 | 0.45 | 1.8 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
103 | ГОСТ 10704-91 | Труба стальная электросварная (гильза) | Ø219х6,0мм, L=0,6 м | шт. | 2 | 9.44 | 18.88 | Сталь | 7306
104 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-57х4,5 (3,5)-75 ГОСТ 17375 (20)-1000х1500-ПЭ 125 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 16 | 32 | 20 | 7307 93 110 0
105 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 57х3,5 ГОСТ 10705-В (20)-1500/800-ПЭ 125 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник не менее 27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт. | 2 | 23.2 | 46.4 | 20 | 8481 80 819 9
106 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 85 | 95-57х4,5 (3,5)-75 ГОСТ 17375 (20)-1000-ПЭ 125 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 12.8 | 25.6 | 20 | 7307 93 110 0
107 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент с выводом кабеля NYM 5х1,5 (L=10м) | 57х3,5 ГОСТ 10705-80 (20)-1500-ПЭ 125 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 9.6 | 19.2 | 20 | 7306 30 770 8
108 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)57/125 | шт. | 10 | 0.97 | 9.7 | Пенополиуретан | 3917
109 |  | Термоусаживаемая муфта | 125(Т) | шт. | 10 | 0.61 | 6.1 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
110 |  | Ковер для шарового крана | Корпус: труба 325х6 ГОСТ 10704-90/В-20 ГОСТ 10705-80 L=495 мм, крышка: лист 12х310 ГОСТ 19903-74/С39 ГОСТ 27772-88 | шт. | 2 | 36.8 | 73.6 | Сталь | 8537 10
111 |  | Труба полиэтиленовая | ПЭ80 SDR 21 Ду250х11,9 | м.п. | 1.4 | 5.23 | 7.32 | Полиэтилен | 3917
112 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Мат компенсационный для трубы Ø57/125 | МК 5.0-1000х225х40 | шт. | 12 | 0.43 | 5.16 | Полиэтилен | 3926 90
113 |  | Лента сигнальная | (контрольная лента с предупреждающим текстом - "Внимание! Тепловые сети") | м.п. | 17 | 0.01 | 0.17 | Полиэтилен | 3919 10 120 0
114 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-38х4,0-75 ГОСТ 17375 (20)-1000х1200-ПЭ 110 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 10.1 | 10.1 | 20 | 7307 93 110 0
115 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-38х4,0-75 ГОСТ 17375 (20)-1000х1600-ПЭ 110 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 10.1 | 10.1 | 20 | 7307 93 110 0
116 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 38х4,0 ГОСТ 10705-В (20)-1500/1800-ПЭ 110 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник не менее 27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке) | шт. | 2 | 18.4 | 36.8 | 20 | 8481 80 819 9
117 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент МЗИ | 38х4,0 ГОСТ 10705-В (20)-2200/200-ПЭ 110 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 12.2 | 24.4 | 20 | 7306 30 770 8
118 |  | Опора скользящая хомутовая (с плоским основанием) | ОпСк-110, для ПИ-труб Ду-38/110 в комплекте с паронитом ПОН | шт. | 6 | 4.4 | 26.4 | Сталь | 7326
119 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)38/110 | шт. | 6 | 0.8 | 4.8 | Пенополиуретан | 3917
120 |  | Термоусаживаемая муфта | 110(Т) | шт. | 6 | 0.53 | 3.18 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
121 | ТУ BY 700360916.001-2012 | Манжета стенового ввода | СВ-110 | шт. | 2 | 0.45 | 0.9 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
122 | ГОСТ 10704-91 | Труба стальная электросварная (гильза) | Ø219х6,0мм, L=0,2 м | шт. | 2 | 9.44 | 18.88 | Сталь | 7306
123 |  | Труба разборная полиэтиленовая | KOPOHALF ПЭ ø110х10м | м.п. | 72 | 5.23 | 376.56 | Полиэтилен | 3917
124 | ГОСТ 10704-91 | Труба стальная электросварная | Ø325х6,0мм | м.п. | 14 | 18 | 252 | Сталь | 7306
125 | ГОСТ 17375-2001 | Отвод крутоизогнутый 90° | 2-Ø325х7,0 | шт. | 6 | 39 | 234 | 20 | 7307
126 | ГОСТ 17375-2000 | Краш шаровый стальной, приварной, полнопроходной с редуктором | Ду 300, Ру 2,5 МПа, класс герметичности "А", Т-150 С° | шт. | 2 | 170.7 | 341.4 | 20 | 8481 80 819 9
127 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-219х7,0 (6,0)-300 ГОСТ 17375 (20)-1000х2100-ПЭ 315 СТБ 2270-2012 | шт. | 8 | 123.4 | 987.2 | 20 | 7307 93 110 0
128 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-219х7,0 (6,0)-300 ГОСТ 17375 (20)-2000х2700-ПЭ 315 СТБ 2270-2012 | шт. | 3 | 93.5 | 280.5 | 20 | 7307 93 110 0
129 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-219х7,0 (6,0)-300 ГОСТ 17375 (20)-2000х2100-ПЭ 315 СТБ 2270-2012 | шт. | 3 | 81.6 | 244.8 | 20 | 7307 93 110 0
130 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-219х7,0 (6,0)-300 ГОСТ 17375 (20)-2000-ПЭ 315 СТБ 2270-2012 | шт. | 4 | 83.6 | 334.4 | 20 | 7307 93 110 0
131 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-219х7,0 (6,0)-300 ГОСТ 17375 (20)-2600х1000-ПЭ 315 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 55.1 | 110.2 | 20 | 7307 93 110 0
132 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-219х7,0 (6,0)-300 ГОСТ 17375 (20)-2700х1500-ПЭ 315 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 61.9 | 61.9 | 20 | 7307 93 110 0
133 | ГОСТ 3262-75 | Труба защитная оцинкованная | Ду-50х3,5 | м.п. | 196 | 5.03 | 985.88 | Сталь оцинкованная | 7306 30 720 9
134 |  | Труба гофрированная ПНД | Ду50мм | м.п. | 34 | 0.28 | 9.52 | Пластик | 3917219009
135 | ГОСТ 3262-91 | Отвод стальной оцинкованный | Ц-90 - 50х3,5 | шт. | 66 | 0.6 | 39.6 | Сталь оцинкованная | 7307 93 110 0
136 | ГОСТ 21931-76 | Пастообразный флюс нейтральный | 250г | шт. | 3 | 0.25 | 0.75 | Банка пластик | 3810
137 | ГОСТ 21931-76 | Припой | 250г | шт. | 3 | 0.25 | 0.75 | Банка пластик | 3810 10
138 | ГОСТ 21931-76 | Балончик газовый | (600 мл) в комплекте с газовой горелкой | шт. | 1 | 0.7 | 0.7 | Корпус металл | 7311 00 910 0
139 | ГОСТ 21931-76 | Балончик газовый | (600 мл) | шт. | 2 | 0.7 | 1.4 | Корпус металл | 7311 00 910 0
140 | ТУ BY 192143001. 001-2014 | Терминал концевой измерительный | ИТ-11, класс защиты IP-54 | шт. | 1 | 0.5 | 0.5 | Пластик | 8536 90 010 0
141 | ТУ BY 192143001. 001-2014 | Терминал промежуточный измерительный | ИТ-12/Ш, класс защиты IP-65 | шт. | 6 | 0.5 | 3 | Пластик | 8536 90 010 0
142 | TУ 3434-004-61424010-2015 | Терминал концевой измерительный | КТ-15, класс защиты IP-54 | шт | 1 | 0.5 | 0.5 | Корпус пластик | 8536901000
143 |  | Ящик ковера наземный антивандальный | трубного типа (труба ø325*6мм), L= 1200мм., с площадкой для крепления приборов коммутационных системы ОДК внутри ковера, с крышкой, в комплекте с запорным устройством, с внутренним и наружным лакокрасочным покрытием. | шт. | 4 | 63.6 | 254.4 | Сталь | 8537 10
144 |  | Ящик ковера | SMC.FB-1900х250х140 (корпус полиэстер, УХЛ1 IP54) | шт. | 4 | 8 | 32 | Металл, корпус пластик | 8537109000
145 |  | Контроллер повреждений трубопровода стационарный | ДСТ-МКТС GSM | шт | 1 | 2.1 | 2.1 | Металл/корпус пластик | 903180
146 | TY BY 590186874.001-2009 | Кабель NYM 3х1,5 | Кабель силовой в изоляции из поливинилхлорида пониженной горючести, NYM 3х1,5 | м | 34 | 0.1 | 3.4 | Медь | 8544
147 | ГОСТ 1516,3-96 | Автоматический выключатель | 1-фазный, Iнр.=10А, ВА 47-29-1Р/С10 | шт. | 1 | 0.19 | 0.19 | Пластик, металл | 8536 90
148 | ТУ 3439-002-18461115-2010 | Щиток учета | ЩУРН (в сборе), навесной, корпус полиэстер, с окошком для считывания показаний счётчика, УХЛ1, IP54, 100 А, DIN-рейка, шины N, PE. В составе: - автоматический выключатель ВА-47-63 1Р/С6 - 1шт; - однофазный электронный счетчик активной электрической энергии Миртек 1-BY-W2-A1-220-10-60-SS-RF433-HLORUV3 - 1шт; - автоматический выключатель ВА-47-63 1Р/С1 - 1шт; - бокс под опломбировку на DIN-рейку КМПн 1/2 - 2шт. | компл. | 1 | 6.8 | 6.8 | Пластик, металл | 8537 10
34037.5
Товар приобретается для объекта капитального строительства: «Реконструкция участка тепловой сети от ТК-22Ц-3г до ТК-22Ц-7а-2 и до жилых домов № 16/11 и 18 по ул. Герцена в г. Витебске».
Срок поставки товара: в течение 30 календарных дней с момента регистрации договора на бирже.
Поставку по типу и объёмам осуществлять в строгом соответствии со спецификацией.
Оплата за поставленный товар производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Продавца в течение 20 банковских дней по факту поставки всего объема товара.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Предложения на условиях полной или частичной предоплаты отклоняются.
Валюта платежа: белорусский рубль.
Источник финансирования: собственные средства Покупателя, кредитные ресурсы.
Обязательно наличие следующих документов к товару:
- паспорт завода-изготовителя;
- сертификат качества товара;
- сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001;
- декларация соответствия товара требованиям ТР 2025/013/BY «О безопасности строительных материалов и изделий»;
- декларация о соответствии или сертификат соответствия продукции требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;
- техническое свидетельство Минархитектуры и строительства РБ на применение кранов шаровых и муфт иностранного производства.
Требования, предъявляемые к товару:
- гарантийный срок на ПИ-трубы и фасонные изделия не менее пяти лет, нормативный срок эксплуатации не менее 30 лет;
- гарантийный срок на остальной товар - в соответствии с гарантией завода-изготовителя;
- год выпуска товара - не ранее 2026 года.
Требования, предъявляемые к упаковке товара:
- обеспечить защиту теплоизоляционного слоя на концах ПИ-труб и ПИ-фасонных изделий от проникновения влаги при транспортировке и хранении упаковкой в стрейч-пленку или аналогичный материал;
- компоненты ППУ-утеплителя поставлять в фасовке на 1 стык.