## 9315_покупка
CВОДНЫЙ РЕЕСТР ЗАЯВОК НА ПОКУПКУ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ
Торговая сессия 21.09.2026 №14129 кабельно-проводниковая продукция на внутренний рынок
Наименование товара | Типоразмер | Марка | Стандарт | Валюта | Цена без НДС | Количество/объем | Единица измерения | Условия поставки | Условия оплаты | Дополнительная информация
Кабель плоский для лифтов и подъемников | 18х0,75+4(2х0,2) | КПЛК | ТУ 3548-006-17512508-2004 | BYN | 10 | 40000 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Могилев | Оплата в течение 60 банковских дней по факту поставки | Допускается: КПЛГК TУ BY 400083186.173-2023, ТУ 27.32.13-007-88837898-2022
Кабель плоский для лифтов и подъемников | 18х0,75 | КПЛ | ТУ 3548-003-17512508-96 | BYN | 7 | 50000 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Могилев | Оплата в течение 60 банковских дней по факту поставки | Допускается ТУ 27.32.13-001-88837898-2020. -кабели должны соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011; -изоляция и оболочка кабеля должны быть выполнены из самозатухающего поливинилхлоридного пластиката (кабель не должен распространять горение при одиночной прокладке); -кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры +40 градусов С; -кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры 0 градусов С; -номинальное напряжение – не менее 400В постоянного и переменного (50/60 Гц) тока; -электрическая прочность изоляции должна быть достаточной, чтобы выдерживать требуемое испытательное напряжение 2000 В при переменном токе в течение 5 минут; -материал токопроводящей жилы – медь; -форма сечения кабеля – плоский; - кабели не должны иметь обрывов жил, экрана и контактов между жилами и экраном; - электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 градусов С, должно соответствовать требованиям ГОСТ 22483-2012; - электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины, должно быть не менее 0,1 МОм при эксплуатации и хранении; - кабели должны быть стойкими к многократным перегибам. Число возвратно-поступательных движений при ускоренных испытаниях по ГОСТ 12182-80 должно составлять не менее 175000; - кабели должны быть статически гибкими; - поливинилхлоридная изоляция и оболочка кабелей должна иметь прочность при растяжении не менее 12,5 МПа и относительное удлинение при разрыве не менее 150%. Изменение показателей после старения должно быть не более, чем на ±20% от исходных величин; - токопроводящие жилы проводов должны соответствовать классу 5 по ГОСТ 22483-2012. Соседние жилы должны иметь поочередно левое и правое направление скрутки. Пайка или сварка жил в одном сечении не допускается; - кабели должны быть стойкими к скручиванию. Кабель длиной 35м не должен закручиваться вокруг своей оси более, чем на 8?. - внутренняя оболочка не должна свариваться с изоляцией и при разделке кабеля должна легко отделяться без повреждения изоляции жил. Между изоляцией и оболочкой обязательно наличие равномерного слоя специализированного материала, предназначенного для свободного отделения оболочки кабеля от изолированных жил (например, тальк). После разделки кабеля не допускается скручивание и растяжение жил, а также растяжение изоляции; - наличие четкой маркировки на оболочке кабеля, выполненной методом чернильно-струйной печати или лазерным методом по всей длине с интервалом не более 500мм. Маркировка должна содержать: марка кабеля, маркоразмер, наименование или кодовое обозначение изготовителя, месяц и год изготовления кабеля, страна происхождения, метраж. Наличие четкой маркировки порядкового номера на жилах; - наличие в кабеле вспарывающих нитей, расположенных на стороне нанесения маркировки. Нити при разделке кабеля не должны обрываться; - наличие на внешней оболочке кабеля легкоразличимых технологических канавок (перемычек) разделяющих группы жил; - максимальная длина свободно подвешенных кабелей 50м. Должно быть предусмотрено исполнение кабеля на длину свободного провиса 75м; - толщина кабеля не более 4,5 мм; - номинальная толщина оболочки должна быть не менее 0,8мм. На поверхности оболочки не должно быть проминов, вмятин, наплывов, утолщений и ребристости, выводящих размеры кабеля за предельно допустимые; - номинальная радиальная толщина изоляции токопроводящих жил кабелей должна быть не менее 0,5 мм; - срок службы кабелей не менее 15 лет; - кабели, необходимые при производстве лифтового оборудования: 6х0,75; 18х0,75; - ширина кабеля: 6х0,75 – не более 19,1 мм, 18х0,75 – не более 51 мм.
Провод установочный | 18х0,5 | ПУВПГ | ТУ 3551-004-17512508-2001 | BYN | 5 | 50000 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Могилев | Оплата в течение 60 банковских дней по факту поставки | -провода должны соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011 (с предоставлением сертификата); -изоляция провода должна быть выполнена из самозатухающего поливинилхлоридного пластиката (провод не должен распространять горение при одиночной прокладке); -провода должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры +40 градусов С; -провода должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры 0 градусов C; -класс гибкости провода – не менее 3 по ГОСТ 22483-2012; -номинальное напряжение – не менее 400В постоянного и переменного (50/60 Гц) тока; -электрическая прочность изоляции должна быть достаточной, чтобы выдерживать требуемое испытательное напряжение 2000 В при переменном токе в течение 5 минут; -провода должны быть стойкими к монтажным изгибам на угол ±90 градусов; -на поверхности изоляции не должно быть трещин, вмятин, наплывов и утолщений, выводящих толщину изоляции и толщину провода ща предельные значения. Допускается незначительная шероховатость поверхности провода; -номинальная толщина изоляции должна быть не менее 0,5 мм; -номинальная толщина разделительной перемычки должна быть не менее 0,5 мм; -наличие четкой маркировки на оболочке кабеля, выполненной методом чернильно-струйной печати или лазерным методом по всей длине с интервалом не более 500мм. Маркировка должна содержать: марка кабеля, маркоразмер, наименование или кодовое обозначение изготовителя, месяц и год изготовления кабеля, страна происхождения, метраж; - провода должны легко разделяться вдоль разделительной перемычки без нарушения целостности изоляции. Разделка производится путем вытягивания группы жил (9х9); - наличие маркировки на первой жиле (стартовой жилы) по всей длине; -материал токопроводящей жилы – медь; -форма сечения провода – плоский; -провода не должны иметь обрывов жил; -электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на 1 км. длины и температуру 20 градусов С, должно соответствовать требованиям ГОСТ 22483-2012; -электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины, должно быть не менее 0,1 Мом при эксплуатации и хранении; -провода должны быть стойкими к монтажным изгибам при пониженной температуре; -срок службы проводов не менее 15 лет. - ширина провода: 18х0,5 – не более 40 мм.
Кабель силовой | 3х120,0/25 - 10,0 кВ | АПвПу2г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 60.18 | 2655 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Минский район | Оплата в течение 40 банковских дней по факту поставки | Максимальными намотками на барабан. Толеранс не допускается.
Кабель силовой | 3х120/25-10 | АПвПу2г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 60.18 | 2655 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Витебск | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | Максимальными намотками на барабаны. Толеранс НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Кабель силовой | 3х120,0/25 - 10,0 кВ | АПвПу2г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 60.18 | 2655 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Витебск | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | Максимальными намотками на барабаны. Толеранс НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Кабель гибкий общего назначения | 3х95+1х10+3х4 - 1140 | КГЭШ | рассматриваются различные стандарты | BYN | 188 | 1000 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Солигорск | Оплата в течение 20 банковских дней по факту поставки | Два отрезка по 500м. Поставщик обязан предоставить Сертификат ТР ТС 004/2011, паспорт качества, гарантийное обязательство согласно ГОСТ. В случае поставки товара не соответствующего данным условиям, продавец берет на себя все расходы, связанные с возвратом (заменой) продукции, а также компенсирует Покупателю возможные убытки, связанные с нарушением условий договора.
Провод неизолированный | 240/32 | АС | рассматриваются различные стандарты | BYN | 11.45 | 17650 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Минск | Оплата в течение 30 банковских дней по факту поставки | Предлагаемая продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 839-2019. Гарантия: не менее 4 лет со дня ввода провода в эксплуатацию. Продукция должна быть новая не ранее 2026 года. Толеранс +/-0%. Договор в редакции Покупателя. С продукцией должны быть переданы сертификаты, паспорта и протоколы заводских испытаний. Стоимость заказа должна включать в себя: расходы на хранение, перевозку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей с учётом особенностей поставки.
Провод неизолированный | 300/39 | АС | рассматриваются различные стандарты | BYN | 13.9 | 9000 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Минск | Оплата в течение 30 банковских дней по факту поставки | Предлагаемая продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 839-2019. Гарантия: не менее 4 лет со дня ввода провода в эксплуатацию. Продукция должна быть новая не ранее 2026 года. Толеранс +/-0%. Договор в редакции Покупателя. С продукцией должны быть переданы сертификаты, паспорта и протоколы заводских испытаний. Стоимость заказа должна включать в себя: расходы на хранение, перевозку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей с учётом особенностей поставки.
Провод неизолированный | 240/32 | АС | рассматриваются различные стандарты | BYN | 11.43 | 21030 | кг | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Минск | Оплата в течение 30 банковских дней по факту поставки | Предлагаемая продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 839-2019. Гарантия: не менее 4 лет со дня ввода провода в эксплуатацию. Продукция должна быть новая не ранее 2026 года. Толеранс +/-0%. Договор в редакции Покупателя. С продукцией должны быть переданы сертификаты, паспорта и протоколы заводских испытаний. Стоимость заказа должна включать в себя: расходы на хранение, перевозку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей с учётом особенностей поставки.