## 9315_покупка
CВОДНЫЙ РЕЕСТР ЗАЯВОК НА ПОКУПКУ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ
Торговая сессия 17.07.2026 №13908 кабельно-проводниковая продукция на внутренний рынок
Наименование товара | Типоразмер | Марка | Стандарт | Валюта | Цена без НДС | Количество/объем | Единица измерения | Условия поставки | Условия оплаты | Дополнительная информация
Кабель силовой | 1х240,0/50,0 - 10,00 кВ | АПВПУ2Г | ТУ BY 300528652.080-2021 | BYN | 36 | 7905 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гродно | Оплата в течение 60 банковских дней по факту поставки | Кабель одножильный с изоляцией из сшитого полиэтилена 10 кВ, 50 Гц, категория В по МЭК60502, толщина изоляции не менее 3,4 мм, с усиленной оболочкой из полиэтилена с разделительным слоем из электропроводящей водоблокирующей ленты, в том числе: 6 барабанов по 500 м, 3 барабана по 330 м, 3 барабана по 405 м, 3 барабана по 400м, 3 барабана по 500м. При поставке вся кабельно-проводниковая продукция должна сопровождаться протоколами испытаний (актами) проведения входного контроля КПП аккредитованных в Национальной системе аккредитации испытательных лабораторий РБ на каждую поставляемую партию согласно действующему законодательству РБ (в том числе испытания на старение изоляции и горение). Кабельно-проводниковая продукция, не прошедшая входной контроль (испытания), в том числе испытания на старение изоляции, в испытательной лаборатории, аккредитованной в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь на испытания КПП, к прокладке не допускается и подлежит замене за счет Поставщика. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять 5 (пять) лет. Поставляемая продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении и произведена в 2026 году и иметь сертификат качества.
Кабель силовой | 1х120,0/25 - 10,0 кВ | АПвПу2г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 21.71 | 13335 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гродно | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | Поставка длинами (на барабанах Т16-20): 3 бар. по 1340 м; 1 бар. по 1500 м; 3 бар. по 923 м; 3 бар. по 917 м; 3 бар. по 765 м. Толеранс НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. При поставке товара предоставить паспорт, протокол испытаний КПП аккредитованной лаборатории Республики Беларусь на каждый барабан и протокол испытаний на старение изоляции на каждый барабан.
Кабель силовой | 1х120/25-10 | АПвПу2г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 21.71 | 13335 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гродно | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | Поставка длинами (на барабанах Т16-20): 3 бар. по 1340 м; 1 бар. по 1500 м; 3 бар. по 923 м; 3 бар. по 917 м; 3 бар. по 765 м. Толеранс НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. При поставке товара предоставить паспорт, протокол испытаний КПП аккредитованной лаборатории Республики Беларусь на каждый барабан и протокол испытаний на старение изоляции на каждый барабан.
Кабель силовой | 3х120/25- 15 | АПвПу2г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 51.48 | 4783 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Могилев | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | Максимальными намотками на барабаны. Толеранс НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. При поставке товара предоставить паспорт, протокол испытаний КПП аккредитованной лаборатории Республики Беларусь.
Кабель волоконно-оптический | 1 | ВОК с ЦОМ | рассматриваются различные стандарты | BYN | 510 | 540 | км | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гомель | Оплата в течение 25 банковских дней по факту поставки | Волоконно-оптический кабель с центральным оптическим модулем и бронепокровом из стальной оцинкованной проволоки, емкостью 1 оптическое волокно, с допустимой растягивающей нагрузкой не менее 2,5 кН (ВОК 1 - броня 2,5). Соответствие приложению 51. График поставки: июль 2026 - 120 км; август 2026 - 150км; сентябрь 2026 - 150км; октябрь 2026 - 120км
Кабель силовой | 4х240,0 - 1,00 кВ | ВВГнг(А)-LS | рассматриваются различные стандарты | BYN | 311 | 500 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Минск | Оплата в течение 30 банковских дней по факту поставки | Двумя длинами 2х250м. Предлагаемая продукция должна быть испытана на соответствие ГОСТ 31996-2012, ТУ в аккредитованной испытательной лаборатории Беллис, (один образец с каждого барабана), испытания за счет поставщика. Продукция должна быть новая не ранее 2026 года. Толеранс +/-0%. Договор в редакции Покупателя. С продукцией должны быть переданы сертификаты, паспорта и протоколы заводских испытаний. Стоимость заказа должна включать в себя: расходы на хранение, перевозку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей с учётом особенностей поставки.
Провод самонесущий изолированный | 1х150-20 | СИП-3 | рассматриваются различные стандарты | BYN | 2.3 | 61000 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Барановичи | Оплата в течение 10 банковских дней по факту поставки | Рассматриваются аналоги. Наличие документов по качеству
Кабель гибкий общего назначения | 5х120 - 0,66 кВ | КГВВНГ(А)-LS | рассматриваются различные стандарты | BYN | 254.98 | 1100 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гродно | Оплата в течение 20 банковских дней по факту поставки | При указании ссылки на ТУ обязательно необходимо указывать ссылку на конкретный ГОСТ. Предоставление при поставке сертификата ТРТС.В случае поставки некачественного товара (по результатам входного контроля) и несоответствующего требуемым характеристикам, товар подлежит возврату Продавцу (транспортом и за счет Продавца), при этом Продавец компенсирует Покупателю расходы по входному контролю, а также оплачивает штраф в размере 10% от стоимости некачественного товара.Данный штраф не взыскивается, если Продавец произведет замену некачественного товара на товар соответствующего качества в 30-ти дневный срок с момента получения уведомления от Покупателя. За несвоевременную замену товара Продавец оплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости товара.В случае отказа от поставки товара Продавец уплачивает Покупателю 20% от стоимости товара.Заезд автотранспорта на территорию предприятия Покупателя, осуществляется строго с грузами, предназначающимися Покупателю. Автотранспорт должен иметь действующий техосмотр.Запрещен внос (ввоз) и использование на территории Покупателя смартфонов, планшетов и других устройств с функциями фото- видеофиксации и подключением к сети Интернет.
Кабель гибкий общего назначения | 5х185 - 1 | КГВВНГ(А)-LS | рассматриваются различные стандарты | BYN | 408.2 | 717 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гродно | Оплата в течение 20 банковских дней по факту поставки | При указании ссылки на ТУ обязательно необходимо указывать ссылку на конкретный ГОСТ. Предоставление при поставке сертификата ТРТС.В случае поставки некачественного товара (по результатам входного контроля) и несоответствующего требуемым характеристикам, товар подлежит возврату Продавцу (транспортом и за счет Продавца), при этом Продавец компенсирует Покупателю расходы по входному контролю, а также оплачивает штраф в размере 10% от стоимости некачественного товара.Данный штраф не взыскивается, если Продавец произведет замену некачественного товара на товар соответствующего качества в 30-ти дневный срок с момента получения уведомления от Покупателя. За несвоевременную замену товара Продавец оплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости товара.В случае отказа от поставки товара Продавец уплачивает Покупателю 20% от стоимости товара.Заезд автотранспорта на территорию предприятия Покупателя, осуществляется строго с грузами, предназначающимися Покупателю. Автотранспорт должен иметь действующий техосмотр.Запрещен внос (ввоз) и использование на территории Покупателя смартфонов, планшетов и других устройств с функциями фото- видеофиксации и подключением к сети Интернет.
Кабель контрольный | 37х1,5 | КВВГнг(А)-LS | рассматриваются различные стандарты | BYN | 23.4 | 8050 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гродно | Оплата в течение 20 банковских дней по факту поставки | При указании ссылки на ТУ обязательно необходимо указывать ссылку на конкретный ГОСТ. Предоставление при поставке сертификата ТРТС.В случае поставки некачественного товара (по результатам входного контроля) и несоответствующего требуемым характеристикам, товар подлежит возврату Продавцу (транспортом и за счет Продавца), при этом Продавец компенсирует Покупателю расходы по входному контролю, а также оплачивает штраф в размере 10% от стоимости некачественного товара.Данный штраф не взыскивается, если Продавец произведет замену некачественного товара на товар соответствующего качества в 30-ти дневный срок с момента получения уведомления от Покупателя. За несвоевременную замену товара Продавец оплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости товара.В случае отказа от поставки товара Продавец уплачивает Покупателю 20% от стоимости товара.Заезд автотранспорта на территорию предприятия Покупателя, осуществляется строго с грузами, предназначающимися Покупателю. Автотранспорт должен иметь действующий техосмотр.Запрещен внос (ввоз) и использование на территории Покупателя смартфонов, планшетов и других устройств с функциями фото- видеофиксации и подключением к сети Интернет.